SPECYFIKACJA WARUNKÓW POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zamawiający: 	Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

ul. Polna 54 lok.1

00-644 Warszawa

Przedmiot przetargu: 	PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA”.

- Zakres prac:

- Przedmiotem postępowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Instalacji fotowoltaicznej oraz następnie dostawa, montaż i uruchomienie INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH 3-fazowych bez układów akumulacji energii z podziałem na zadania:

  - Zadanie POLNA 54:
Instalacja o mocy około 15-16 kWp na dachu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Polnej 54, podpiętej do wewnętrznej sieci energetycznej.

  - Zadanie NOWOWIEJSKA 7:
Instalacja o mocy około 9-10 kWp na dachu budynku zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 7, podpiętej do wewnętrznej sieci energetycznej.

- W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

- przygotowania Dokumentacji Projektowych Instalacji zawierających, w szczególności kompletny projekt wykonawczy Instalacji wraz z wykazem wymaganych certyfikatów urządzeń;

- zamontowania i uruchomienia Instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń użytych w Instalacji w raz z przeprowadzeniem procedur odbiorowych zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w szczególności uzgodnień z Zakładem Energetycznym (Operatorem Sieci Energetycznej) oraz modyfikacją istniejącego układu pomiarowego SM „POLNA” jeśli zachodzi taka potrzeba

- monitoringu produkcji energii w instalacji na poziomie poszczególnych rzędów paneli, informowania w cyklu corocznym o ilości wyprodukowanej energii przez cały okres funkcjonowania instalacji, udostępniania danych historycznych o elektrycznych parametrach pracy systemu i wykrytych usterkach i błędach,

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji wymaganej do przyłączenia i odebrania instalacji przez Operatora Sieci Energetycznej wraz z jej specyfikacją techniczną, projektem wykonawczym, certyfikatami i oświadczeniem o jej wykonaniu, podpisanymi przez uprawnione osoby;

- przekazania Zamawiającemu warunków gwarancji producentów, kart gwarancyjnych, instrukcji obsługi w j. polskim oraz zasady serwisu i konserwacji zainstalowanych urządzeń,

- Charakterystyka planowanych instalacji Fotowoltaicznych:

- Zadanie POLNA 54:

  - Liczba paneli fotowoltaicznych: 44/48 (zależnie od mocy panelu)

  - Rodzaj paneli: monokrystaliczne

  - Sposób instalacji: balansowy / aerodynamiczny (dopasowany do konstrukcji dachu)

  - Moc zainstalowana 15-16 kWp

  - Parametry punktu poboru:

    - Zabezpieczenie: 3x32A

    - Moc przyłączeniowa: 16kW

    - Zużycie energii w 2019 roku: 19 200 kWh

    - Koszt energii w 2019 roku – 10 500,00 zł

- Zadanie NOWOWIEJSKA 7:

  - Liczba paneli fotowoltaicznych: 25/29 (zależnie od mocy panelu)

  - Rodzaj paneli: monokrystaliczne

  - Sposób instalacji: balansowy / aerodynamiczny (dopasowany do konstrukcji dachu)

  - Moc zainstalowana 9-10 kWp

  - Parametry punktu poboru:

    - Zabezpieczenie: 3x25A

    - Moc przyłączeniowa: 13kW

    - Zużycie energii w 2019 roku: 7 800 kWh

    - Koszt energii w 2019 roku – 4 500,00 zł

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji na obiekcie.

- Termin realizacji:

Realizacja inwestycji planowana jest na okres 09/10 2020 roku.

- Zawartość oferty i wymagane dokumenty:

- wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 1 do SWPP,

- oświadczenia zgodnie z załącznikami 2, 3 i 4 do SWPP,

- proponowany harmonogram prac obejmujący czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji, realizację zamówienia na obiekcie, podłączenie do sieci energetycznej, odbiór instalacji przez dostawcę energii,

- aktualny – nie starszy niż 6-miesięcy odpis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- kopia polisy ubezpieczeniowej,

- karty katalogowe w j. polskim oferowanych produktów.

- Minimum 3 referencje z prac o specyfice i zakresie analogicznym do objętych przetargiem wykonywanych dla spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych.

- Akceptacja lub uwagi do wzoru Umowy.

- Przygotowanie oferty:

- Każdy Oferent przedkłada maksymalnie 3 (trzy) warianty oferty uzależnione od zastosowanych rozwiązań technicznych.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Wymaga się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej i obejrzał budynek przed złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta i opatrzone pieczęcią oraz zszyte (spięte) w sposób zapobiegający możliwości de-kompletacji zawartości oferty.

- Poprawki lub zmiany w tekście oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- Dokumenty będące załącznikami do oferty składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone zapisem „za zgodność z oryginałem”. Oferent na każde żądanie Zamawiającego ma obowiązek dostarczenia do wglądu oryginału dokumentu.

- Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą w formie papierowej została złożona wersja elektroniczna oferty wraz ze wszystkimi załącznikami na zewnętrznym nośniku danych (płyta CD lub pamięć USB).

- Miejsce, sposób oraz termin składania oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy Administracji (pn i śr 
14.00-19.00 oraz wt., czw. i pt. 10.00-14.00) do dnia 25-go sierpnia 2020 roku do godz. 12:30.

- Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy zaadresowaną na adres siedziby Zamawiającego opisaną w następujący sposób:

Oferta na: „PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA””. NIE OTWIERAĆ przed: 25.08.2020 roku godz. 13:00.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu otrzymanych po terminie ofert.

- Zamawiający o wyniku postępowania przetargowego powiadomi oferentów po jego zakończeniu.

- Ocena ofert i warunki graniczne:

Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę:

- Cena

- Oferowany termin  czaso-okres realizacji zamówienia,

- Okresy gwarancji na:

  - Panele fotowoltaiczne - gwarancja na produkt (minimum 12 lat)

  - Panele fotowoltaiczne – gwarancja zachowania liniowej mocy (85% po 25 latach)

  - Inwerter - gwarancja na produkt (minimum 12 lat)

  - System mocowania - gwarancja na produkt (minimum 10 lat)

  - Całość instalacji – gwarancja na montaż (minimum 5 lat)

- Doświadczenie w wykonywaniu praz o analogicznej specyfice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych o charakterze tożsamym z charakterystyką SM „Polna”.

- Informacje końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyny, a także unieważnienia postępowania przetargowego lub odstąpienia od ww. postępowania.

- Zamawiający dopuszcza negocjacje z wybranym oferentem w zakresie:

  - Zaoferowanych rozwiązań technologicznych

  - Ceny ofertowej

  - Harmonogramu prac i płatności

  - Zapisów umowy

- Okres związania ofertą wynosi minimum 90 dni od dnia składania ofert

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami:

- W sprawach formalnych - Administratorkę – p. Aleksandrę Herman 
tel. 661 112 815, e-mail: administracja@polna54.pl

- W sprawach prawnych i technicznych - Prezesa Zarządu – p. Macieja Wróblewskiego 
tel. 500 115 290, e-mail: maciej.wroblewski@polna54.pl

- W sprawach technicznych (wizji lokalnej) – Członka Zarządu – p. Andrzeja Boratyńskiego
tel. 606 908 004, e-mail: andrzej.boratynski@polna54.pl

Zatwierdzono uchwałą Zarządu 46/2020 z dnia 29-07-2020 r.

Załącznik nr 1 do SWPP

(Pieczęć firmowa Oferenta)

_______________________

(Miejsce i data)

## FORMULARZ OFERTY

DANE OFERENTA:

Nazwa:

Adres siedziby:

NIP:

REGON :

CEIDG/KRS

Województwo:

(Osoba upoważniona do reprezentacji Oferenta i podpisująca ofertę)

(Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym)

Telefon komórkowy :

Telefon stacjonarny :

Adres e-mail :

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Tel.			fax.

e-mail:

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):

W odpowiedzi na zawiadomienie o postępowaniu przetargowym na:

„PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY 
SM „POLNA”.”

oświadczam, że:

1.	Zapoznałem się z treścią „Specyfikacji Warunków Postępowania Przetargowego” oraz załącznikami do niej oraz dokonałem wizji lokalnej budynku i nie wnoszę do sposobu przekazania informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego żadnych zastrzeżeń (w pełni je akceptuję).

2.	Oferuję wykonanie instalacji fotowoltaicznych o których mowa w SWPP:

      - Zadanie POLNA54

Dane techniczne instalacji:

Liczba paneli / moc	: 	 /

Rodzaj paneli / kraj produkcji	: 	 /

Typ inwertera / kraj produkcji	:	 /

Sposób instalacji na dachu	:

Moc instalacji 	:

Okresy gwarancji:

Panele fotowoltaiczne - gwarancja na produkt	:

Panele fotowoltaiczne – gwarancja liniowej mocy 	:

Inwerter - gwarancja na produkt 	:

System mocowania - gwarancja na produkt 	:	)

Całość instalacji – gwarancja na montaż 	:

Cena Netto: 		 zł

słownie:

podatek VAT: 	stawka …….% 	zł

Brutto: 		zł

słownie:

      - Zadanie NOWOWIEJSKA 7

Dane techniczne instalacji:

Liczba paneli / moc	: 	 /

Rodzaj paneli / kraj produkcji	: 	 /

Typ inwertera / kraj produkcji	:	 /

Sposób instalacji na dachu	:

Moc instalacji 	:

Okresy gwarancji:

Panele fotowoltaiczne - gwarancja na produkt	:

Panele fotowoltaiczne – gwarancja liniowej mocy 	:

Inwerter - gwarancja na produkt 	:

System mocowania - gwarancja na produkt 	:	)

Całość instalacji – gwarancja na montaż 	:

Cena Netto: 		 zł

słownie:

podatek VAT: 	stawka …….% 	zł

Brutto: 		zł

słownie:

3.	Akceptuję bez uwag / z uwagami treść wzoru umowy i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu i terminie.

4.	Uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w w Ofercie (minimum 90 dni).

Załączniki:

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi integralną jej część są:

- Podać wykaz załączników z numerem strony w ofercie.

Oferta zawiera łącznie – _____ – ponumerowanych zapisanych stron.

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 2 do SWPP

(Pieczęć firmowa Oferenta)

_______________________

(Miejsce i data)

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

jako upoważniony reprezentant Oferenta, składając ofertę na:

„PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA”.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Postępowania Przetargowego.

................................, dnia..............................

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................, dnia..............................

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 do SWPP

(Pieczęć firmowa Oferenta)

_______________________

(Miejsce i data)

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia

Jako upoważniony reprezentant Oferenta, składając ofertę w postępowaniu na:

„PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA”.”

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018).

................................, dnia..............................

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

................................, dnia..............................

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 4 do SWPP

(Pieczęć firmowa Oferenta)

_______________________

(Miejsce i data)

OŚWIADCZENIE

jako upoważniony reprezentant Oferenta, składając ofertę w postępowaniu na:

„PROJEKT, MONTAŻ, URUCHOMIENIE I SERWIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA POTRZEBY  SM „POLNA”.”

oświadczam, że

- Oferent:

  - prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiot obejmuje dostawę systemów PV do produkcji energii elektrycznej oraz kompleksową obsługę w zakresie projektowania, dostawy oraz instalacji urządzeń fotowoltaicznych od ____ lat;

  - posiada wszelkie zezwolenia, zgody oraz inne decyzje niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienie;

  - posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, narzędzia oraz zaplecze techniczne, niezbędne do prawidłowego wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia;

  - wykona zamówienie samodzielnie i nie będzie korzystać z podwykonawców;

  - jest ubezpieczony w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej i posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę ______________

- Wszystkie wyroby (urządzenia, materiały itp.), które zostaną użyte do wykonania instalacji są fabrycznie nowe (rok produkcji 2020) oraz posiadają niezbędne dokumenty dopuszczające je do obrotu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 883 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw.

- Wszystkie gwarancje jakości udzielaną przez producenta na elementy Instalacji obowiązującą na terytorium Polski i Unii Europejskiej.

................................, dnia..............................

..........................................................................................................

(Podpis(y) osoby, osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do 
 	występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do wykonania robót budowlanych sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462), obejmującą w szczególności projekt, dokumentację wykonawczą, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przygotowane przez Zamawiającego w czasie trwania Umowy inne dokumenty uzupełniające tą dokumentację, jak również obliczenia, dane techniczne, rysunki, próbki, wzory, modele, instrukcje obsługi sporządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

- uwagi do wzoru umowy należy złożyć w formie elektronicznie - naniesione na wzór umowy w trybie śledzenia zmian.

uwagi do wzoru umowy należy złożyć w formie elektronicznie - naniesione na wzór umowy w trybie śledzenia zmian.

- minimalny okres działalności Oferenta 5 lat

- minimalna kwota ubezpieczenia 2.500.000,00 zł