INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW

Zamawiający: 	Spółdzielnia Mieszkaniowa „POLNA”

ul. Polna 54 lok.1

00-644 Warszawa

Przedmiot przetargu: Wymiana pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Polnej 54 w Warszawie.

- Zakres prac:

- Zestawienie pionów podlegających wymianie:

| Lp. | Numer pionu na rzutach kondygnacji | Numery lokali | Ilość kondygnacji | Średnica pionu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pion nr "3". Kl. C | 72, 74, 76, 78, 80, 81 | 6 | WC – 100 |
| 2 | Pion nr "6". Kl. C | 71, 73, 75, 77 | 4 | Ł – 100 |
| 3 | Pion nr "11". Kl. B | LU2"B", 40, 43, 46, 49, 52, 56, 59, 61, 64, 68, SU3(WC) | 13 | WC – 100 |
| 4 | Pion nr "12". Kl. B | LU2"A", 39, 42, 45, 48, 51, 55, 58, 60, 63, 67, Maszynownia B | 13 | K – 80 |
| 5 | Pion nr "17". Kl. A | Rozdzielnia, arch, 5, 8, 11, 14, 17, 21, 24, 27 | 10 | WC – 100 |
| 6 | Pion nr "18". Kl. A | Rozdzielnia, arch, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 31, 35, Maszynownia A | 13 | K – 80 |
| 7 | Pion nr "19". Kl. A | Rozdzielnia, arch, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 27, 30, 34, Maszynownia A | 13 | K – 80 |
| 8 | Pion nr "21". Kl. A | 22, 25 | 2 | Ł – 100 |
| 9 | Pion nr "22". Kl. A | LU1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 | 8 | K - 100 |

UWAGI:

Pion nr 11 obsługuje wyłącznie lokale 56, 64, 68, SU3(WC) na kondygnacjach 9, 10, 11 i 12. Na pozostałych kondygnacjach pion prowadzony jest w korytarzach koło szybu windowego.

Pion nr 12 obsługuje wyłącznie lokale 55, 63, 67 na kondygnacjach 9, 10 i 11. Na pozostałych kondygnacjach pion prowadzony jest w garderobach koło szybu zsypu.

Pion nr 19 obsługuje wyłącznie lokale 20, 30, 34 na kondygnacjach 7, 10 i 11. Na pozostałych kondygnacjach pion prowadzony jest w garderobach koło szybu windy.

- Prace objęte umową.

  - Demontaż i ponowny montaż instalacji sanitarnych

  - Demontaż i ponowny montaż mebli kuchennych i łazienkowych

  - Demontaż i ponowny montaż zabudów (szaf wnękowych)

  - Rozkucie i ponowne zamurowanie kanałów w których prowadzone są przewody kanalizacyjne.

  - Wymiana pionów instalacji sanitarnych z wyłączeniem przyłączy do tych pionów.

  - Wykonanie napraw uszkodzonej w trakcie remontu glazury i wykładzin w standardzie podstawowym (glazura biała standardowa). W lokalach wykończonych materiałami o podwyższonym standardzie, użytkownik lokalu zobowiązany jest dostarczyć je własnym staraniem i na koszt własny.

- Pozostałe prace i koszty objęte umową po stronie Wykonawcy

  - Koszt materiałów wraz z ich dostawą,

  - Zabezpieczenie kabin windowych przed zniszczeniem

  - Utylizacja gruzu,

Oferent zobowiązany jest do zweryfikowania we własnym zakresie obmiarów i złożenia oferty kompleksowej obejmującej całość zamówienia.

- Termin realizacji:

Ze względu na specyfikę spółdzielni prace będą wykonywane etapami w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy.

Wymiana pionu w jednym lokalu (kondygnacja) maksymalnie do 2 dni (1 dzień wymiana pionu kanalizacyjnego i 1 dzień na zamurowanie kanałów i wykonanie napraw uszkodzonej glazury).

- Oferta powinna zawierać następujące załączniki i dokumenty:

- wypełniony formularz oferty zgodnie z załącznikiem 1 do niniejszej instrukcji,

- wypełniony i podpisany przez Oferenta projekt umowy,

- oświadczenia zgodnie z załącznikami 2 i 3 do niniejszej instrukcji,

- aktualny – nie starszy niż 6-miesięcy odpis z rejestru sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

- Minimum 1 referencje z prac o analogicznej specyfice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych o charakterze tożsamym z charakterystyką SM „Polna”.

- Przygotowanie oferty:

- Każdy Oferent przedkłada tylko jedną ofertę.

- Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej i obejrzał budynek przed złożeniem oferty.

- Wszystkie strony oferty muszą być parafowane przez osoby uprawnione do występowania w imieniu oferenta i opatrzone pieczęcią oraz zszyte (spięte) w sposób zapobiegający możliwości de-kompletacji zawartości oferty.

- Dokumenty będące załącznikami do oferty składane w formie kserokopii powinny być potwierdzone zapisem „za zgodność z oryginałem”. Oferent na każde żądanie Wynajmującego ma obowiązek dostarczenia do wglądu oryginału dokumentu.

- Miejsce, sposób oraz termin składania oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Wynajmującego w godzinach pracy Administracji  w dniach pn; śr 14.00-19.00 oraz wt; czw.; pt. 10.00-14.00.do dnia 17 marca 2021 roku do godz. 16:30

- Oferent zamieszcza ofertę w dwóch zamkniętych kopertach opisanych w następujący sposób:
Oferta na: „remont pomieszczeń suszarni w cz. niskiej budynku przy ul. Polnej 54 w Warszawie” NIE OTWIERAĆ przed: 17 marca 2021 roku godz. 17:00. 
W wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku jeśli zostanie ona dostarczona zamawiającemu po terminie.

- Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Oferenta o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci nieotwartą ofertę.

- Zamawiający o wyniku postępowania przetargowego powiadomi oferentów niezwłocznie po jego zakończeniu.

- Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferenta będą brane pod uwagę w szczególności:

- Koszt prac remontowych ,

- Doświadczenie w wykonywaniu prac o analogicznej specyfice na rzecz spółdzielni mieszkaniowych o charakterze tożsamym z charakterystyką SM „Polna”.

- Informacje końcowe

- Zamawiający zawrze niezwłocznie umowę z Oferentem po zawiadomieniu o wyborze oferty pod warunkiem przyjęcia w ofercie wzoru umowy, której ustalenia nie podlegają negocjacjom.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz nie przyjęcia żadnej oferty bez podania przyczyny, a także unieważnienia postępowania przetargowego lub odstąpienia od ww. postępowania.

- Okres związania ofertą minimum 60 dni od dnia składania ofert

- Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą:

Administratorkę – p. Aleksandrę Herman tel. 661 112 815